Приложение № 2 к Договору управления многоквартирным домом

Принято общим собранием собственников 25.03.2014

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ на 2014 год
по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома 
хут Протичка ул Красная 8

| № п\п | Наименование и состав работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка подъезда | Не требуется |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора, уборка мусора с газонов | По заявке собственников |
| 2.2. | Выкашивание газонов | По мере необходимости |
| 3 | Проведение технических осмотров и текущий ремонт инженерных коммуникаций |  |
| 3.1. | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | ежеквартально в случае необходимости по заявке |
| 3.2. | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год |
| 3.3. | Мелкий ремонт системы электроснабжения | По мере необходимости |
| 3.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) |
| 3.5. | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год |
| 3.6. | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрического кабеля | 1 раз в 3 года. |
| 3.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
| 3.8. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |
| 4 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  |
| 4.1. | Укрепление и прочистка водосточных труб, мелкий ремонт оборудования системы отопления и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в зимний период |
| 4.2. | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | По заявке собственников |
| 5 | Дератизация или дезинсекция | По мере необходимости |
| 6 | Установка общедомовых приборов учета в соответствии с 261-ФЗ | Единовременно |
| 7 | Услуги управления | ежемесячно |

|  | Директор ООО Легатор |  | Соломатина Л.А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уполномоченный собственник |  | Татиевский В.Н. |