Информация о случаях привлечения товарищества, должностного лица товарищества к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций:

Привлечение к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом Товарищества и (или) должностных лиц Товарищества в 2014 году:

- Постановление о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности № 20 от 11.02.2014 , вынесенное главным государственным инспектором Красноармейского района по пожарному надзору майором Пасхальным А.А. по части 1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения;

 - Постановление о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности № 21 от 11.02.2014 , вынесенное государственным инспектором Красноармейского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Романько С.В. по части 1 ст.20.4 КоАП РФ в виде штраф 6 000 (шесть тысяч) рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Вид нарушения требований | Исполнение |
| 1 | Выходы на чердак из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х 0,8 м | Заключен договор с ООО «Ремторгпожсервис» на замену люков от 24.03.2014 г |
| 2 | Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) | Выполнено :заключен договор с КРО ККО ООО «ВДПО» № 4 от 12.02.2014 г. |
| 3 | Отсутствует закрепленная стальная стремянка перед выходом на чердак | Выполнено.  |
| 4 | В полу на путях эвакуации при высоте лестниц более 45 см. отсутствуют ограждения | Выполнено.  |