ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

МКД по ул. Таманская 139, ТСЖ «ТЕМП»

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые технологии, оборудование, материалы | Исполнители | Источник финансирования | Эксплуатация после выполнения мероприятий | Срок фактического выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена, утепление кровли дома | Ютафол, пароизол. пленка | Подрядчик | Средства на Кап. ремонт дома | Осмотр, проверка | По поступлению денеж. ср-в |
| 2. | Изоляция вентиляционных шахт, коробов | Металлопрофель, кирпич | Подрядчик | Средства на Кап. ремонт дома | Осмотр, проверка | По поступлению денеж. ср-в |
| 3. | Ремонт и утепление фасадов в т. ч. - герметизиция швов, - утепление, замена подъездных дверей, проемов, установка водостоков, козырьков. Ремонт отмостки дома и подъездных площадок Замена подъездных окон. | Герметик, металлопрофель, оцинкованные листы и трубы, окна металлопластиковые, песок, цемент (бетон) | Подрядчик | Средства на Кап. ремонт дома | Осмотр, проверка | По поступлению денеж. ср-в |
| 4. | Замена систем : - горячего водоснабжения - отопления - холодного водоснабжения | Металлопластиковые трубы, соединения, краны | Подрядчик ИП Шишкин | Средства на Кап. ремонт дома ТСЖ «ТЕМП» | Осмотр, проверка | По поступлению денеж. ср-в |
| 5. | Установка вычислителя в узел учета горячей воды | Вычислитель тепловой энергии | ООО «Лидер» | Средства на Кап. ремонт дома | Обслуживание ООО «Лидер» | По поступлению денеж. ср-в |